ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

УДК 628.161:544.723

DOI 10.35776/VST.2024.05.01

Гора Н. В., Беляева О. В., Чернышёв Д. А., Голубева Н. С. Исследование возможности применения углеродных сорбентов для очистки природных вод от железа 5

Н. В. Гора1, О. В. Беляева2, Д. А. Чернышёв3, Н. С. Голубева4

1 Гора Наталья Вячеславовна, кандидат технических наук, доцент кафедры общей и неорганической химии, Кемеровский государственный университет

650056, Россия, г. Кемерово, бульвар Строителей, 47, e-mail: goranataliya@yandex.ru

2 Беляева Оксана Владимировна, кандидат химических наук, доцент кафедры общей и неорганической химии, Кемеровский государственный университет

650056, Россия, г. Кемерово, бульвар Строителей, 47, e-mail: belyaeva-ov.kemsu@yandex.ru

3 Чернышёв Даниил Андреевич, магистрант, Кемеровский государственный университет

650056, Россия, г. Кемерово, бульвар Строителей, 47, e-mail: danilachernishov79@gmail.com

4 Голубева Надежда Сергеевна, кандидат технических наук, доцент кафедры техносферной безопасности, Кемеровский государственный университет

650056, Россия, г. Кемерово, бульвар Строителей, 47, e-mail: golnadya@yandex.ru

# Для цитирования: Гора Н. В., Беляева О. В., Чернышёв Д. А., Голубева Н. С. Исследование возможности применения углеродных сорбентов для очистки природных вод от железа // Водоснабжение и санитарная техника. 2024. № 5. С. 5–9. DOI: 10.35776/VST.2024.05.01.

Работа посвящена изучению адсорбции железа из водных растворов активными углями. Приведены данные по содержанию общего железа в поверхностных и подземных водах Кузбасса. Представлены результаты экспериментальных исследований адсорбции железа из водных сред в статических условиях углеродными материалами разной ценовой категории. Определено, что наилучшим из исследуемых сорбентов для извлечения железа является СКД-515. При этом полукокс АБГ не может быть рекомендован для дальнейшего исследования адсорбции железа. Оценен приблизительный расход сорбента, необходимый для очистки воды от железа до нормативных показателей. Установлено, что с учетом стоимости, расхода сорбента и возможности эффективной утилизации в промышленности для очистки природных вод от железа может быть использован более дешевый углеродный материал – полукокс Пуролат-Стандарт.

Ключевые слова: природные воды, железо, адсорбция, углеродные сорбенты.

DRINKING WATER SUPPLY

Gora N. V., Belyaeva O. V., Chernyshev D. A., Golubeva N. S. Study of the possible using carbon sorbents to remove iron from natural water 5

N. V. Gora1, O. V. Belyaeva2, D. A. Chernyshev3, N. S. Golubeva4

1 Gora Natalia, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, Department of General and Inorganic Chemistry, Kemerovo State University

47 Stroitelei Blvd., Kemerovo, 650056, Russian Federation, e-mail: goranataliya@yandex.ru

2 Belyaeva Oksana, Ph. D. (Chemistry), Associate Professor, Department of General and Inorganic Chemistry, Kemerovo State University

47 Stroitelei Blvd., Kemerovo, 650056, Russian Federation, e-mail: belyaeva-ov.kemsu@yandex.ru

3 Chernyshev Daniil, Graduate Student, Kemerovo State University

47 Stroitelei Blvd., Kemerovo, 650056, Russian Federation, e-mail: danilachernishov79@gmail.com

4 Golubeva Nadezhda, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, Department of Technosphere Safety, Kemerovo State University

47 Stroitelei Blvd., Kemerovo, 650056, Russian Federation, e-mail: golnadya@yandex.ru

For citation: Study of the possible using carbon sorbents to remove iron from natural water. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2024, no. 5, pp. 5–9. DOI: 10.35776/VST.2024.05.01. (In Russian).

The paper considers studying the adsorption of iron from aqueous solutions by activated carbon. The data on the concentration of total iron in surface and underground water of the Kuzbass are presented. The results of the experimental studies of the adsorption of iron from aqueous media under static conditions with carbon materials of different price categories are presented. It was determined that the best of the sorbents under consideration for iron extraction was SKD-515. Herewith, ABG semi-coke cannot be recommended for further studies of iron adsorption. The approximate consumption of sorbent required to remove iron from water to standard values has been estimated. It has been established that, taking into account the cost, consumption of the sorbent and possible effective utilization in industry, Purolat-Standard semi-coke, a cheaper carbon material, can be used to remove iron from natural water.

Key words: natural water, iron, adsorption, carbon sorbents.

УДК 544.723.212:661.12

DOI 10.35776/VST.2024.05.02

Ремизова Ю. А., Голованова А. П., Голубева П. И., Митилинеос А. Г. Удаление следовых концентраций фармацевтических препаратов из воды с помощью бытовых фильтров типа «кувшин» 10

Ю. А. Ремизова1, А. П. Голованова2, П. И. Голубева3, А. Г. Митилинеос4

1 Ремизова Юлия Анатольевна, старший химик-исследователь, ООО «Аквафор»

197110, Россия, Санкт-Петербург, Пионерская ул., 27, лит. А, e-mail: yulia.remizova@aquaphor.com

2 Голованова Анна Павловна, химик-аналитик, ООО «Аквафор»

197110, Россия, Санкт-Петербург, Пионерская ул., 27, лит. А, e-mail: anna.golovanova@aquaphor.com

3 Голубева Полина Игоревна, химик-исследователь, ООО «Аквафор»

197110, Россия, Санкт-Петербург, Пионерская ул., 27, лит. А, e-mail: polly113@mail.ru

4 Митилинеос Александр Геннадьевич, начальник исследовательской лаборатории, заместитель начальника химического отдела, ООО «Аквафор»

197110, Россия, Санкт-Петербург, Пионерская ул., 27, лит. А, e-mail: alexander.mitilineos@aquaphor.com

Для цитирования: Ремизова Ю. А., Голованова А. П., Голубева П. И., Митилинеос А. Г. Удаление следовых концентраций фармацевтических препаратов из воды с помощью бытовых фильтров типа «кувшин» // Водоснабжение и санитарная техника. 2024. № 5. С. 10–18. DOI: 10.35776/VST.2024.05.02.

Присутствие остаточных количеств фармацевтических препаратов в объектах гидросферы в последнее время становится все более значимой проблемой. Производство и потребление лекарственных препаратов неизменно растет, расширяется также их номенклатура. Существующий уровень очистки сточных вод не может гарантированно обеспечить удаление трудноизвлекаемых компонентов, что может приводить к появлению и дальнейшей циркуляции в водных объектах различных контаминантов, в том числе фармацевтических препаратов. Авторами проведены экспериментальные исследования эффективности удаления из воды остаточных количеств лекарственных препаратов из группы нестероидных противовоспалительных средств с помощью бытовых фильтров типа «кувшин». Показано, что фильтры-кувшины способны эффективно удалять следовые количества фармацевтических препаратов из воды. При изучении свойств сорбентов, входящих в состав фильтрующих смесей, выявлено, что активированный уголь является наиболее эффективным адсорбционным компонентом, отвечающим за извлечение указанных соединений, емкость же остальных компонентов сорбционной смеси в отношении ибупрофена и напроксена незначительна.

Ключевые слова: питьевая вода, бытовые фильтры, фармацевтические препараты, ибупрофен, напроксен.

Remizova Iu. A., Golovanova A. P., Golubeva P. I., Mitilineos A. G. Removing trace pharmaceuticals from water using household jug filters 10

Iu. A. Remizova1, A. P. Golovanova2, P. I. Golubeva3, A.G. Mitilineos4

1 Remizova Iuliia, Senior Research Chemist, Aquaphor, LLC

Block A, 27 Pionerskaia St., Saint-Petersburg, 197110, Russian Federation, e-mail: yulia.remizova@aquaphor.com

2 Golovanova Anna, Analytical Chemist, Aquaphor, LLC

Block A, 27 Pionerskaia St., Saint-Petersburg, 197110, Russian Federation, e-mail: anna.golovanova@aquaphor.com

3 Golubeva Polina, Research Chemist, Aquaphor, LLC

Block A, 27 Pionerskaia St., Saint-Petersburg, 197110, Russian Federation, e-mail: polly113@mail.ru

4 Mitilineos Aleksandr, Head of the Research Laboratory, Deputy Head of the Chemical Department, Aquaphor, LLC

Block A, 27 Pionerskaia St., Saint-Petersburg, 197110, Russian Federation, e-mail: alexander.mitilineos@aquaphor.com

For citation: Remizova Iu. A., Golovanova A. P., Golubeva P. I., Mitilineos A. G. Removing trace pharmaceuticals from water using household jug filters. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2024, no. 5, pp. 10–18. DOI: 10.35776/VST.2024.05.02. (In Russian).

The presence of residual amounts of pharmaceuticals in hydrosphere objects has recently become an increasingly significant problem. The production and consumption of drugs is constantly growing, and their range is also expanding. The existing level of wastewater treatment cannot guarantee the removal of hard-to-remove components, which can lead to the appearance and further circulation of various contaminants, including pharmaceuticals, in water bodies. The authors conducted experimental studies of the effectiveness of removing residual amounts of drugs of the group of non-steroidal anti-inflammatory drugs from water using household «jug» filters. Jug filters have been shown to be effective in removing trace amounts of pharmaceuticals from water. While studying the properties of sorbents included in the composition of filter mixtures, it was revealed that activated carbon was the most effective adsorption component responsible for the extraction of these compounds, whereas, the capacity of the remaining components of the sorption mixture in relation to ibuprofen and naproxen was insignificant.

Key words: drinking water, household filters, pharmaceuticals, ibuprofen, naproxen.

ВОДООЧИСТКА

УДК 628.3:66.081.6

DOI 10.35776/VST.2024.05.03

Цабилев О. В. Мембранная технология VSEP для регенерации гликоля на примере отработанных противообледенительных жидкостей аэропортов (часть 1) 20

О. В. Цабилев*

* Цабилев Олег Викторович, кандидат технических наук, VSEP инженер, New Logic Research, Inc.

2527 Aviation Way, Minden, NV 89423, USA, e-mail: tsabilev@gmail.com

Для цитирования: Цабилев О. В. Мембранная технология VSEP для регенерации гликоля на примере отработанных противообледенительных жидкостей аэропортов (часть 1) // Водоснабжение и санитарная техника. 2024. № 5. С. 20–28. DOI: 10.35776/VST.2024.05.03.

Приводятся результаты серии длительных пилотных испытаний технологии VSEP вибромембранного разделения отработанных загрязненных растворов гликольсодержащих жидкостей с использованием мембран нанофильтрации. Испытания проводились на базе одной из научно-производственных компаний, расположенной в Центральном федеральном округе России. В качестве жидкости для исследований использовалась смесь отработанных загрязненных растворов противообледенительных жидкостей, собираемых в крупных аэропортах в холодный период года. В ходе испытаний получены положительные результаты, поэтому технология может быть рекомендована к промышленной реализации. Процесс разделения отличается стабильностью, а качество очищенной жидкости соответствует самым высоким требованиям. Особенностью исследуемой технологии является простота реализации, практически полное отсутствие реагентов и компактность оборудования, что делает возможным реализовать локальные системы очистки растворов гликольсодержащих жидкостей.

Ключевые слова: нанофильтрационная мембрана, нанофильтрация, технология VSEP, мембранное разделение, концентрационная поляризация, пилотные испытания.

WATER TREATMENT

Tsabilev O. V. VSEP membrane technology for glycol regeneration through the example of waste airport de-icing fluids (part 1) 20

O. V. Tsabilev*

* Tsbilev Oleg, Ph. D. (Engineering), VSEP engineer, New Logic Research, Inc.

2527 Aviation Way, Minden, NV 89423, USA, e-mail: tsabilev@gmail.com

For citation: Tsabilev O. V. VSEP membrane technology for glycol regeneration through the example of waste airport de-icing fluids (part 1). Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2024, no. 5, pp. 20–28. DOI: 10.35776/VST.2024.05.03. (In Russian).

The results of a series of long-term pilot tests of the VSEP technology for vibromembrane separation of waste contaminated solutions of glycol-containing fluids using nanofiltration membranes are presented. The tests were carried out on the basis of one of the research and production companies located in the Central Federal District of Russia. A mixture of waste contaminated solutions of de-icing fluids collected at large airports during the cold season of the year was used as research liquid. He studies have shown positive results, so the technology can be recommended for industrial application. The separation process is stable, and the quality of the effluent meets the most stringent requirements. A feature of the technology under study is its ease of use, the almost complete elimination of chemicals and the compactness of the equipment, which makes it possible to design local systems for the purification of solutions of glycol-containing liquids.

Key words: nanofiltration membrane, nanofiltration, VSEP technology, membrane separation, concentration polarization, pilot tests.

ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА

УДК 628.212.2:628.316

DOI 10.35776/VST.2024.05.04

Глухов В. В., Чечевичкин В. Н., Тряскин М. А., Чечевичкин А. В., Якунин Л. А. Опыт очистки поверхностного стока сложного состава многокаскадными установками на основе фильтров ФОПС® 29

В. В. Глухов1, В. Н. Чечевичкин2, М. А. Тряскин3, А. В. Чечевичкин4, Л. А. Якунин5

1 Глухов Владимир Викторович, доктор экономических наук, профессор, руководитель административного аппарата ректора, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

195251, Россия, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 29, e-mail: vicerector.me@spbstu.ru

2 Чечевичкин Виктор Николаевич, кандидат химических наук, заведующий научно-исследовательской лабораторией «Технологии очистки промышленных и поверхностных сточных вод», Высшая школа гидротехнического и энергетического строительства Инженерно-строительного института, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

195251, Россия, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 29, e-mail: chechevichkin_vn@spbstu.ru

3 Тряскин Михаил Александрович, инженер-исследователь научно-исследовательской лаборатории «Технологии очистки промышленных и поверхностных сточных вод» Высшей школы гидротехнического и энергетического строительства Инженерно-строительного института, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

195251, Россия, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 29, e-mail: tryaskin_ma@spbstu.ru

4 Чечевичкин Алексей Викторович, генеральный директор, ООО «Аква-Венчур®»

195220, Россия, Санкт-Петербург, Гражданский проспект, 22, e-mail: 01@6400840.ru

5 Якунин Леонид Александрович, начальник конструкторского отдела, ООО «Аква-Венчур®»

195220, Россия, Санкт-Петербург, Гражданский проспект, 22, e-mail: 77@6400840.ru

Для цитирования: Глухов В. В., Чечевичкин В. Н., Тряскин М. А., Чечевичкин А. В., Якунин Л. А. Опыт очистки поверхностного стока сложного состава многокаскадными установками на основе фильтров ФОПС® // Водоснабжение и санитарная техника. 2024. № 5. С. 29–38. DOI: 10.35776/VST.2024.05.04.

Изложен многолетний опыт наблюдений за составом поверхностных сточных вод с различных участков селитебных территорий. Произведена оценка фактической загрязненности поверхностных сточных вод, формирующихся на территориях реальных объектов. Представлены результаты натурных испытаний и практической эксплуатации многокаскадных установок на основе фильтров ФОПС® на разных объектах в Санкт-Петербурге, поверхностные сточные воды с территорий которых сильно загрязнены и имеют сложный состав. Фактический состав поверхностных сточных вод с техногенно нагруженных селитебных территорий, испытывающих высокую транспортную нагрузку, существенно отличается от рекомендаций действующих нормативно-технических документов. Наиболее разработанной в техническом плане и позволяющей создавать многокаскадные (многоступенчатые) установки для комплексной очистки поверхностных сточных вод является сорбционно-фильтрационная технология, реализуемая с помощью фильтров ФОПС®.

Ключевые слова: фильтр ФОПС®, фильтрующий патрон, многокаскадная установка, комбинированная очистка, поверхностные сточные воды, улично-дорожная сеть, производственная территория.

SURFACE RUNOFF TREATMENT

Glukhov V. V., Chechevichkin V. N., Triaskin M. A., Chechevichkin A. V., Iakunin L. A. Experience in the treatment of surface runoff of complex composition using multi-stage units based on FOPS® filters 29

V. V. Glukhov1, V. N. Chechevichkin2, M. A. Triaskin3, A. V. Chechevichkin4, L. A. Iakunin5

1 Glukhov Vladimir, Doctor of Economics, Professor, Head of the Administrative Office of the Rector, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University

29 Politekhnicheskaia St., Saint-Petersburg, 195251, Russian Federation, e-mail: vicerector.me@spbstu.ru

2 Chechevichkin Viktor, Ph. D. (Chemistry), Head of the Research Laboratory «Technologies for the treatment of industrial wastewater and surface runoff», Higher School of Hydraulic and Energy Construction of the Civil Engineering Institute, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University

29 Politekhnicheskaia St., Saint-Petersburg, 195251, Russian Federation, e-mail: chechevichkin_vn@spbstu.ru

3 Triaskin Mikhail, Research Engineer, Research Laboratory «Technologies for the treatment of industrial wastewater and surface runoff», Higher School of Hydraulic and Energy Construction of the Civil Engineering Institute, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University

29 Politekhnicheskaia St., Saint-Petersburg, 195251, Russian Federation, e-mail: tryaskin_ma@spbstu.ru

4 Chechevichkin Aleksei, General Director, «Aqua-Venture®», LLC

22 Grazhdanskii Ave., Saint-Petersburg, 195220, Russian Federation, e-mail: 01@6400840.ru

5 Iakunin Leonid, Head of Design Department, «Aqua-Venture®», LLC

22 Grazhdanskii Ave., Saint-Petersburg, 195220, Russian Federation, e-mail: 77@6400840.ru

For citation: Glukhov V. V., Chechevichkin V. N., Triaskin M. A., Chechevichkin A. V., Iakunin L. A. Experience in the treatment of surface runoff of complex composition using multi-stage units based on FOPS® filters. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2024, no. 5, pp. 29–38. DOI: 10.35776/VST.2024.05.04. (In Russian).

Many years of experience in keeping track of the composition of surface runoff from various residential areas are described. An estimation was made of the actual contamination of surface runoff generated in the territories of tangible objects. The results of full-scale tests and practical operation of multi-stage units on the basis of FOPS® filters at various districts of St. Petersburg with heavily polluted surface runoff of a complex composition are presented. The actual composition of surface runoff from technogenic residential areas experiencing high traffic load differs significantly from the recommendations of current regulatory and technical documents. The sorption-filtration technology implemented with FOPS® filters has been a most technically developed technology that provides for designing multi-stage units for the integrated treatment of surface runoff.

Key words: FOPS® filter, filter cartridge, multi-stage unit, combined treatment, surface runoff, street and road network, premises.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО

УДК 556.512:627.815.4

DOI 10.35776/VST.2024.05.05

Николенко И. В., Каримов Э. А., Мельникова Н. С. Возможности повышения надежности водоснабжения Республики Крым за счет потенциала многоводных периодов 40

И. В. Николенко1, Э. А. Каримов2, Н. С. Мельникова3

1 Николенко Илья Викторович, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой, Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского

SPIN-код: 4842-1071, AuthorID: 923838, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5597-1216

295007, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, проспект Академика Вернадского, 4, e-mail: nikoshi@mail.ru

2 Каримов Эрвин Аблякимович, директор Симферопольского филиала Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Крымское управление водного хозяйства и мелиорации»

295000, Россия, г. Симферополь, 3-й проезд Наратлы, 2, e-mail: karimov_ervin@mail.ru

3 Мельникова Наталья Сергеевна, аспирант, Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского

SPIN-код: 9981-9962

295007, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, проспект Академика Вернадского, 4, e-mail: 665З949@gmail.com

Для цитирования: Николенко И. В., Каримов Э. А., Мельникова Н. С. Анализ наполнения водохранилищ естественного стока Крымского полуострова в многоводный период // Водоснабжение и санитарная техника. 2024. № 5. С. 40–55. DOI: 10.35776/VST.2024.05.05.

На основе анализа наполнения водохранилищ естественного стока Крымского полуострова в многоводный период выполнена оценка возможных способов решения проблем дефицита водных ресурсов в Крыму. В связи с аварией на гидроузле Каховского водохранилища подача воды из Днепра самотеком в настоящее время невозможна, поэтому для вододефицитных периодов региона необходим поиск дополнительных методов обеспечения водной безопасности и устойчивости систем водоснабжения. Анализ наполнения водохранилищ естественного стока Крымского полуострова за многолетний период показал, что их приток существенно различается для засушливых и многоводных лет. Установлена целесообразность более полного использования водотоков во время весенних и летних паводков многоводных периодов путем увеличения суммарного полезного объема водохранилищ естественного стока Крыма. Выполнена оценка применимости и адекватности разработанной модели по определению величины максимальных суточных объемов наполнения водохранилищ естественного стока Крымского полуострова при отсутствии технологического сброса из них. Проведен анализ полученных результатов, а также даны рекомендации по их реализации.

Ключевые слова: дефицит водных ресурсов, водохранилище естественного стока, неравномерность годового притока, объем наполнения, технологический сброс, расчетный объем наполнения.

WATER INDUSTRY

Nikolenko I. V., Karimov E. A., Mel’nikova N. S. Possible improving the reliability of water supply in the Republic of Crimea through the potential of high-water periods 40

I. V. Nikolenko1, E. A. Karimov2, N. S. Mel’nikova3

1 Nikolenko Il’ia, Doctor of Engineering, Professor, Head of Department, Crimean Federal University named after V. I. Vernadskii

SPIN-code: 4842-1071, AuthorID: 923838, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5597-1216

4 Akademika Vernadskogo Ave., Simferopol, Republic of Crimea, 295007, Russian Federation, e-mail: nikoshi@mail.ru

2 Karimov Ervin, Director of the Simferopol Branch of the State Budgetary Institution of the Republic of Crimea «Crimean Department of Water Management and Land Reclamation»

2, 3rd Naratly Passway, Simferopol, Republic of Crimea, 295000, Russian Federation, e-mail: karimov_ervin@mail.ru

3 Mel’nikova Natal’ia, Postgraduate Student, Crimean Federal University named after V. I. Vernadskii

SPIN- code: 9981-9962

4 Akademika Vernadskogo Ave., Simferopol, Republic of Crimea, 295007, Russian Federation, e-mail: 665З949@gmail.com

For citation: Nikolenko I. V., Karimov E. A., Mel’nikova N. S. Possible improving the reliability of water supply in the Republic of Crimea through the potential of high-water periods. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2024, no. 5, pp. 40–55. DOI: 10.35776/VST.2024.05.05. (In Russian).

Based on an analysis of the storage of natural flow water reservoirs of the Crimean Peninsula during high-water periods, an estimation of possible ways to solve the problems of water resource shortages in Crimea was carried out. Due to the failure at the Kakhovka Reservoir hydroengineering facility, supplying water from the Dnieper by gravity is at the moment impossible; therefore, for the periods of water scarcity in the region developing additional methods of providing for water security and sustainability of water supply systems is required. The analysis of the storage of natural flow water reservoirs of the Crimean Peninsula over a long-term period showed that their inflow differed significantly between dry and high-water years. The feasibility of more efficient use of the watercourses during spring and summer floods of high-water periods was established by increasing the total available storage of the natural flow reservoirs of the Crimea. The applicability and adequacy of the developed model for determining the maximum daily volume of filling the natural flow reservoirs of the Crimean Peninsula in the absence of process drains from them were estimated. An analysis of the results obtained was carried out, and recommendations for their implementation were given.

Key words: water scarcity, natural flow water reservoir, uneven annual inflow, filling volume, process drain, estimated filling volume.

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

УДК 628.35:57.083.12:661.725.822.2

DOI 10.35776/VST.2024.05.06

Зубов М. Г., Кадревич А. А., Полякова А. В., Вильсон Е. В. Идентификация микроорганизмов, доминирующих в системах очистки сточных вод от этиленгликоля 57

М. Г. Зубов1, А. А. Кадревич2, А. В. Полякова3, Е. В. Вильсон4

1 Зубов Михаил Геннадьевич, кандидат технических наук, генеральный директор ООО «ЭКОС Инвест»

354071, Россия, г. Сочи, ул. Чайковского, 47, е-mail: m.zubov@ecosgroup.com

2 Кадревич Артем Александрович, руководитель отдела по работе с нефтегазовыми и нефтехимическими предприятиями, АО «ЭКОС»

354071, Россия, г. Сочи, ул. Чайковского, 47, e-mail: a.kadrevich@ecosgroup.com

3 Полякова Анна Владимировна, кандидат биологических наук, доцент кафедры биохимии и микробиологии, Южный федеральный университет

344090, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Мильчакова, 8а, e-mail: avpolyakova@sfedu.ru

4 Вильсон Елена Владимировна, кандидат технических наук, доцент, заместитель генерального директора НИЦ «ЭКОСТЕХ» по научно-образовательной работе

346400, Россия, г. Новочеркасск, проспект Ермака, 106, e-mail: e.vilson@ecosgroup.com

Для цитирования: Зубов М. Г., Кадревич А. А., Полякова А. В., Вильсон Е. В. Идентификация микроорганизмов, доминирующих в системах очистки сточных вод от этиленгликоля // Водоснабжение и санитарная техника. 2024. № 5. С. 57–63. DOI: 10.35776/VST.2024.05.06.

Представлены результаты исследований по автоселекции биоценоза, окисляющего этиленгликоль. Показано, что формирование деструктирующего этиленгликоль биоценоза без использования специальных штаммов происходит на 12-е сутки, выход на стационарный режим составляет от 40 до 64 суток в зависимости от требуемой концентрации этиленгликоля в очищенной воде. В результате проведенных микробиологических исследований были определены основные деструктирующие этиленгликоль культуры биоценоза: Staphylococcus capitis, Staphylococcus saprophyticus, Pseudomonas putida и Pseudomonas aureofaciens. При этом доминирующими являются культуры рода Pseudomonas.

Ключевые слова: сточная вода, этиленгликоль, биологическая очистка, биореактор, синтетическая загрузка Ёрш, структура биоценоза, доминирующие культуры биоценоза, мясо-пептонный агар.

WASTEWATER TREATMENT

Zubov M. G., Kadrevich A. A., Poliakova A. V., Vil’son E. V. Identification of microorganisms, dominants in treatment systems removing ethylene glycol from wastewater 57

M. G. Zubov1, A. A. Kadrevich2, A. V. Poliakova3, E. V. Vil’son4

1 Zubov Mikhail, Ph. D. (Engineering), General Director, ECOS Invest, LLC

47 Chaikovskogo St., Sochi, 354071, Russian Federation, е-mail: m.zubov@ecosgroup.com

2 Kadrevich Artem, Head of the Department for Communication with Oil and Gas and Petrochemical Enterprises, ECOS, JSC

47 Chaikovskogo St., Sochi, 354071, Russian Federation, e-mail: a.kadrevich@ecosgroup.com

3 Poliakova Anna, Ph. D. (Biology), Associate Professor, Department of Biochemistry and Microbiology, Southern Federal University

8a Mil’chakova St., Rostov-on-Don, 344090, Russian Federation, e-mail: avpolyakova@sfedu.ru

4 Vil’son Elena, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, Deputy General Director of the Research Center ECOSTECH for Scientific and Educational Work

106 Ermaka Ave., Novocherkassk, 346400, Russian Federation, e-mail: e.vilson@ecosgroup.com

For citation: Zubov M. G., Kadrevich A. A., Poliakova A. V., Vil’son E. V. Identification of microorganisms, dominants in treatment systems removing ethylene glycol from wastewater. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2024, no. 5, pp. 57–63. DOI: 10.35776/VST.2024.05.06. (In Russian).

The results of studies on autoselection of biocenosis that oxidizes ethylene glycol are presented. It has been shown that the formation of an ethylene glycol-destructive biocenosis eliminating the use of special strains occurs on the 12th day, reaching process stabilization from 40 to 64 days, depending on the required concentration of ethylene glycol in the effluent. As a result of the microbiological studies, the main ethylene glycol-destructive cultures of the biocenosis were identified: Staphylococcus capitis, Staphylococcus saprophyticus, Pseudomonas putida and Pseudomonas aureofaciens. Herewith, the dominant cultures are the genus Pseudomonas.

Key words: wastewater, ethylene glycol, biological treatment, bioreactor, ERSH synthetic media, biocenosis structure, biocenosis dominant cultures, meat-peptone agar.